
样品信息采集单

	样品信息

	样品种属来源
	请选择      A.人  B.大鼠   C.小鼠  D.其它(请说明)       

	样品类型
	请选择      A.血清  B.血浆  C.胸腹水  D.组织匀浆液  E.细胞培养上清  F.细胞裂解液 G.尿液 H.唾液 I.脑脊液 J.其它(请说明)             
血浆样本请注明抗凝剂_________________

	样品数量
	见附录3：样品详细清单

	样品稀释倍数
	□ 不稀释 □稀释______（样品稀释倍数推荐参照试剂盒说明书要求进行）

	样品稀释缓冲液
	□ Assay Buffer □Serum Matrix □Others（严格参照说明书要求选择样品稀释缓冲液）

	样品运送方式
	□ 干冰 □ 冰袋

	样品运送日期
	

	实验日期
	


如果您对以上所有信息（包括附录）确认无误，请签字:_____________________
                                                                                             日    期_______________
附录1：样品要求
1. 请不要使用感染性、严重溶血或高血脂的样品；
2. 请按照试剂盒说明书要求准备您的样品；
3. 每一个样品的送样体积至少100ul；
4. 样本需用足量干冰寄送以保证样本在运输过程中全程保持冷冻状态，样本在寄送到实验室前由客户负责(详见样本运输说明) ；
5. 请确保样本在周一至周五内被寄达，以确保样本的及时接收； 

6. 在样本寄达时，我们会详细记录样本冶存状态并以邮件的形式告知客户； 

7. 自实验报告发送给客户日起，剩余的样本将继续由实验室保存一个月，在此期间客户需以邮件的形式告知是否要求寄还样本，一个月后我们会将所剩样本做为生物垃圾进行处理； 

8. 如果样本类型为细胞/组织培养上清或是细胞/组织裂解液，请提供 10ml 空白培养基或
裂解缓冲液。
附录2 布板说明
1. 标准实验模板包括背景孔（Background）、标准品孔（Standards）、和样本孔(Unknown samples), 并采用复孔模式； 

2. 标准曲线结果将做为评价实验成功与否的唯一标准； 
例如： 

板子是96孔板的形式，实验模板含7个标准品和1个背景孔，都采用复孔形式，可检测40个样本（推荐），那么对于单孔检测而言可最多同时检测样本数为88个。  

[image: image1.png]Standards Samples
Standard 1| Standard 1 T B B W v | s | = | = | =
Standard 2 | Standard 2 2 0 | 0 | e | ® | = | = | = |
Standard 3 | Standard 3 3 T T w | | @ | @ | s |
Standard 4 | Standard 4 O 2 | 2 | o | 2 | = | = | % | =
Standard s | Standard 5 s EREEEEREE RN R
Standard | Standard 6 O W | w | 2 | 2 | o | o | » | =
Standard 7 | Standard 7 7 R EEEEEEENERE
Blank | Blank 0 6 | 6 | w | w | 2 | 2 | w0 | «





	备注： 

1. 我们建议客户采用复孔测试样本，以确保实验的精确度 

2. 样品稀释倍数推荐参照试剂盒说明书要求进行，但如有特殊需求，样本稀释问题将最终取决于客户的需求。在这种情况下，我们建议客户做测试板摸索样本稀释条件。


�








